**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**4 IN 1 KOSMETISCHES**

**MULTIFUNKTIONSGERÄT**

*mit LCD-Display*

1. DIAMANT-MIKRODERMABRASION,
2. ULTRASCHALL / MESOTHERAPIE (ULTRASONIC),
3. KAVITATIONSPEELING (SKIN CLEANER)
4. DIAMANT- MIKRODERMABRASION



**- VERBINDE DEN GRIFF MIT DEM KUNSTSTOFFSCHLAUCH UND ENTSPRECHENDEN DIAMANTENAUFSATZ MIT DEM GERÄT**

**- SCHALTE DIE MIKRODERMABRASION DURCH DEN KNOPFDRUCK EIN (Es leuchtet die Kontrolldiode – das Gerät fängt an, einzusaugen)**

**- BIGNNE DIE BEHANDLUNG, indem du die entsprechende Vakuum-Leistung festlegst**

**EMPFOHLENE AKTIONSKRAFT DES VAKUUMS AUF BESTIMMTE KÖRPERTEILE (In Hg – rote Skala)**

**- GESICHT 12-22 (normale Haut) 8-12 (empfindliche Haut)**

**- STIRN 12-22 10-12**

**- DEKOLLETÉ 15-20 15-18**

**- NASE 10-15 10-14**

**- HALS 18 10-15**

**- AUGENGEGEND 8-12 8-10**

Diese Behandlungsmöglichkeit eignet sich für Personen, die den Wunsch haben, die Kondition ihrer Haut in einer kurzen Zeit, so gut wie es geht, zu verbessern. Eigentlich ist die Behandlung völlig schmerzlos und vollständig kontrollierbar. Mit der Mikrodermabrasion werden abgestorbene Hautschichten nacheinander entfernt. Die nacheinander folgenden Hautschichten werden mit Hilfe eines speziellen Aufsatzes abgetragen, der mit speziellen mit natürlichen Diamantkristallen bedeckten Behandlungsköpfen ausgestattet ist.

Indikationen

* Entfernung von Akne und Mitessern
* Narben- und Verfärbungsbehandlung
* Zellulitis
* Schwangerschaftstreifen
* Antifaltentherapie
* Anomale Hautpigmentierung
* Behandlung der Hautschäden, die durch die Auswirkung der Sonne sowie der UV-Strahlen entstanden sind
* Starke Verhornung der Haut
* Raue, verhornte Oberhaut
* Verjüngung der Haut

Gegenanzeigen

* Virusinfektionen (Warzen, Herpes, Dellwarze)
* Bakterienbefall (Impetigo contagiosa, chronische staphylokokokale Follikulitis)
* Pilzbefall
* Pustulöse und phlegmonöse Akne
* Kupferfinne
* Augenlidhaut
* Hauterosion (Beschädigung der Hautkontinuität)
* Hautneubildungen und Muttermale
* Schwangerschaft
* Angiokavernom
* Antiaknetherapie mit Roaccutan (Es ist ratsam, eine mindestens 3 Monate lange Pause in der Behandlung zu machen.)
* (Narben-) Keloidneigung
* Chirurgische Eingriffe im Gesichtsbereich (Es ist ratsam, eine mindestens 2 Monate lange Pause in der Behandlung zu machen.)

Keine Gegenanzeigen

* Menstruation
* Gebräunte Haut
* Untief vaskularisierte Haut

Behandlung

Die Kopfoberfläche ist von der Hautseite mit feinen Diamantstücken bedeckt, und der Abblätterungseffekt wird durch das Schleifen mit Diamantaufsätzen sowie Einsaugen der Haut durch die im Gerät untergebrachte Pumpe erzielt. Während der Behandlung ist es möglich, von 5 bis zu 15 Mal die ganze zu behandelnde Hautpartie zu schleifen..

Behandlungsergebnisse

Sichtbares Ausglätten und sichtbare Erfrischung der Haut, Verbesserung der Hautfarbe und Hautelastizität, Ausglätten der Falten, Verkleinerung von erweiterten Poren, Reduzierung von Schwangerschaftsstreifen, Zellulitis und Narben.

2. ULTRASCHALL / MESOTHERAPIE (ULTRASONIC)



**- SCHLIESSE DIE ELEKTRODEN AN DAS GERÄT AN**

**- SCHALTE DIE ULTRASCHALFUNKTION EIN**

**- WÄHLE AUF DEM GERÄT DIE RICHTIGE ELEKTRODE AUS (für das Gesicht - größer, für die Augengegend – kleiner)**

**- STELL DIE ARBEITSLEISTUNG EIN (von 0 bis zu max. 1,8 Watt/cm – Jeder Level bedeutet eine Steigerung von 0,2 Watt/cm – für das Gesicht benutzt man meistens von der minimalen bis zu mittleren Leistung und für den Rest des Körpers wird mittlere bis zur maximalen Leistung empfohlen)**

**- BEGINNE DIE BEHANDLUNG**

Es ist eine Ultraschallbehandlung. Die Behandlung ist eine schmerzlose, invasionsfreie und effiziente „Körperbildung“. Ultraschalle finden bei Reinigungsbehandlungen, Lifting und Hauternährung Anwendung. Die Ultraschallwellen helfen dabei, Zellulite zu bekämpfen, weil sie den Metabolismus und Zerfall der Fettzellen beschleunigen. Die Ergebnisse der Ultraschalltherapie sind nach kurzer Zeit sichtbar.

Indikationen

* Tiefe Befeuchtung der Haut
* Hyperämie der Oberhautschichten und eigentlichen Haut
* Schmerzstillende Wirkung
* Verringerung der Muskelspannung
* Hemmung der Entzündungsprozesse
* Beschleunigung der Geweberesorption
* Zellulitis
* Narben
* Schwangerschaftsstreifen
* Kräftigung und Ausglätten

Gegenanzeigen

* Neubildungen
* Schwangerschaft
* Auftreten von metallischen Fremdkörpern in den Gewerben
* Herzschrittmacher
* Vegetative Neurose
* Aktive Tuberkulose
* Kreislaufdekompensation
* Fieberzustände
* Kritischer allgemeiner Zustand
* Nicht abgeschlossener Knochenwachstum
* Manche Hautalergien und Hautkrankheiten

Behandlung

Die Massage beruht darauf, dass man den Kopfaufsatz dicht an der Haut bei vorab verabreichtem Kosmetikmittel bewegt. Dieses Kosmetikmittel (Serum) wird in die tieferen Hautschichten mit Hilfe von Ultraschallwelle eingeführt.

Behandlungsergebnisse

Verbesserung des Blutkreislaufes und Kapillarzirkulation, entzündungshemmende Wirkung sowie Verbesserung der Durchblutung.

3. KAVITATIONSPEELING (SKIN CLEANER)



**- SCHLIESS DEN SKIN CLEANER AN**

**- SCHLATE DIE SKIN CLEANER-FUNKTION EIN**

**- WÄHLE AUF DEM GERÄT DIE FREQUENZ UND AKTIONSKRAFT AUS**

**- BEGINNE MIT DER BEHANDLUNG. Halte dabei den Peeling unter einem Winkel von 35-40 Grad zu der Haut.**

Diese Peelingmethode nutzt Ultraschallwellen zur Reinigung der Haut. Die damit verbundene Mikromassage fördert die Kapillarzirkulation und die Zellensauerstofffuhr. Es wird die Durchdringung von aktiven Substanzen in die Hauttiefe gefördert. Dies erlaubt den Serumüberschuss aus den Poren und Haarfollikel gründlich zu befreien, Mitesser, Finnen und Bakterien zu entfernen. Die Haut wird geglättet und Feuchtigkeit ausgezeichnet gespendet. Ideale Befeuchtung und Erweichung der Oberhaut. Es wirkt auf die Haut beruhigend und regeneriert sie. Es ist ein schmerzloser Eingriff (meistens wird als angenehm empfunden). Die Kavitation wirkt sich auch auf tiefere Oberhautschichten positiv aus. Es ist perfekte Einführung in weitere kosmetische Eingriffe (Abblätterung mit Hilfe von Säuren, Sonophorese, Ionophorese usw.).

Indikationen

* Verfärbungen
* Falten
* Akne
* Zellulitis
* Graue Hautfarbtönung (die Haut ist mit Nikotin vergiftet)
* Blau angelaufene Stellen und Anschwellungen in der Augengegend
* Schlechte Ernährung und Regeneration der Haut

Gegenanzeigen

* Neubildungen
* Schwangerschaft
* Kreislaufdekompensation
* Fieberzustände
* Kritischer Allgemeinzustand
* Auftreten von metallischen Fremdkörpern im Gewebe (Herzschrittmacher, Zahnspange)
* Vegetative Neurose beträchtlichen Grades
* Osteoporose

Behandlung

Bei der Behandlung wird ein Gerät benutzt, das Ultraschallwellen hervorbringt. Es ist mit einem Spatel abgeschlossen. Er verschiebt sich, nachdem das Gesicht mit Wasser angefeuchtet worden ist.

Behandlungsergebnisse

Entfernung von Verfärbungen und Hautverunreinigungen, Verengung von erweiterten Poren, Befreiung der Hautporen vom Talgüberschuss und toxischen Substanzen, Hautregenerierung, Korrektur der mimischen Muskeln, Förderung der Kapillarzirkulation, Behandlung der Akne, Tiefenbefeuchtung, Förderung des Ionenaustausches, Steigerung der Produktion von Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure.

Wł/wył funkcji ULTRADŹWIĘKI / Ein/Aus der Ultraschalfunktion

Wybór elektrody – Wahl der Elektrode

+/- moc ultradźwięki / +/- Leistung Ultraschalle

Tryby działania ultradźwięków / Arbeitsmodi der Ultraschalle

Główny wyłącznik – Hauptschalter

Wł/wył funki PHOTON (foton) – Ein/Aus der PHOTON-Funktion

Wł/wył funkcji SKIN CLEANER – Ein/Aus der SIN CLEANER-Funktion

Tryby działania skin cleaner – Arbeitsmodi von Skin Cleaner

+/- moc Skin Cleaner – Leistung Skin Cleaner

Wł/wył funkcji mikrodermabrazji – Ein/Aus der Mikrodermabrasion-Funktion

Ustawienie czasu działania - Einstellung der Einwirkungszeit (Timer)

Włączanie/wyłączanie urządzenia (tryb czuwania) – Ein/Aus des Gerätes (Wachzeit)